REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNI VERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA 
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”

VICE-RECTORADO “LUIS CABALLERO MEJÍAS”

NÚCLEO CHARALLAVE

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE BASADO EN HARDWARE ALC Y SUPERVISIÓN WEBCTRL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE VARIABLES CRÍTICAS EN COP’S ELECTRONICS S.A.

Autor: Hidalgo Martínez, Nelvinson

Charallave, Abril 2026

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNI VERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA 
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”

VICE-RECTORADO “LUIS CABALLERO MEJÍAS”

NÚCLEO CHARALLAVE

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE BASADO EN HARDWARE ALC Y SUPERVISIÓN WEBCTRL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE VARIABLES CRÍTICAS EN COP’S ELECTRONICS S.A.

(Trabajo de Grado para optar al título de Ingeniero Mecatrónica)

Autor: Hidalgo Martínez, Nelvinson

C.I.27.704.647

Expediente: 2017247030

Tutor Académico: Ibarra, Raúl

C.I. cedula

Tutor Empresarial: Chauran, Daniel

C.I. cedula

Período Académico

2026-I

Charallave, mes 2026

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNI VERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA 
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”

VICE-RECTORADO “LUIS CABALLERO MEJÍAS”

NÚCLEO CHARALLAVE

ACTA DE APROBACIÓN DEL TUTOR ACADÉMICO

En mi carácter de Tutor Académico del Trabajo de Grado presentado por el bachiller NELVINSON ANTONIO HIDALGO MARTÍNEZ, Titular de la cédula de identidad V- 27.704.647, considero que dicho Trabajo de investigación, reúne los requisitos y méritos suficientes para la presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador que a bien tenga en designar las autoridades académicas de la UNEXPO – Charallave.

En la ciudad de Charallave, a los 00 días del mes de mes del 2026.

Apellido, Nombre del tutor

_________________________

C.I. No

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNI VERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA 
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”

VICE-RECTORADO “LUIS CABALLERO MEJÍAS”

NÚCLEO CHARALLAVE

ACTA DE APROBACIÓN DEL JURADO EVALUADOR

Nosotros miembros del jurado examinador del Trabajo de Grado Titulado, DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE BASADO EN HARDWARE ALC Y SUPERVISIÓN WEBCTRL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE VARIABLES CRÍTICAS EN COP’S ELECTRONICS S.A, presentado por el Bachiller NELVINSON ANTONIO HIDALGO MARTÍNEZ, portador de la cédula de Identidad V-27.704.647, para optar por el título de INGENIERO en la especialidad de MECATRÓNICA, luego de haber actualizado y de su respectiva defensa resolvemos aprobar dicho trabajo.

En la ciudad de Charallave, a los 06 días del mes de abril del 2026.

Nombre y Apellido:				 Nombre y Apellido:

_________________ 				__________________

C.I. No							 C.I. No

Nombre y Apellido:

__________________

C.I. No

ÍNDICE GENERAL Y ANEXOS

CONTENIDO

INDICE DE CUADROS Y GRÁFICOS	3

RESUMEN	4

INTRODUCCION	1

CAPÍTULO I	2

MOMENTO EMPRESARIAL	2

Misión	2

Visión	3

CAPÍTULO II	5

MOMENTO PROBLEMA	5

Planteamiento del problema	5

Formulación del problema	7

Interrogante general	8

Interrogantes secundarias	8

Propósito del estudio y objetivos de la investigación	8

Objetivo general	9

Objetivos específicos	9

Justificación de la investigación	9

Alcance y delimitación.	12

CAPÍTULO III	13

MOMENTO TEÓRICO.	13

Antecedentes de la investigación	13

Historia	14

Fundamentos teóricos	19

GLOSARIO DE TÉRMINOS	45

CAPÍTULO IV	49

MOMENTO METODOLÓGICO	49

Tipo De Investigación	49

Diseño de la Investigación	49

Modalidad de la Investigación	50

Enfoque epistemológico	50

CAPÍTULO V	55

MOMENTO TÉCNICO	55

Exposición del problema	55

CAPÍTULO VI	126

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	126

Conclusiones	126

Recomendaciones	130

BIBLIOGRAFÍA	132

ANEXOS	135

# INDICE DE CUADROS Y GRÁFICOS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNI VERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA 
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”

VICE-RECTORADO “LUIS CABALLERO MEJÍAS”

NÚCLEO CHARALLAVE

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE BASADO EN HARDWARE ALC Y SUPERVISIÓN WEBCTRL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE VARIABLES CRÍTICAS EN COP’S ELECTRONICS S.A.

Autor: Hidalgo Martínez, Nelvinson

Tutor Académico: Ibarra, Raúl

Periodo académico: 2026-I

# RESUMEN

# INTRODUCCION

En la actualidad, las infraestructuras de misión crítica demandan sistemas de climatización altamente confiables capaces de mantener condiciones ambientales controladas que garanticen la continuidad operativa de los procesos y equipos que albergan. Dentro de estos sistemas, las unidades manejadoras de aire (UMA) desempeñan un papel fundamental al regular variables como la temperatura, la humedad relativa, la presión diferencial y la velocidad del aire, las cuales influyen directamente en la estabilidad de los ambientes acondicionados y en el correcto funcionamiento de los equipos instalados.

En este sentido, el avance de las tecnologías de automatización y supervisión ha permitido el desarrollo de sistemas de gestión de edificios (Building Management Systems, BMS) capaces de integrar múltiples dispositivos, sensores y estrategias de control en una misma plataforma. Estas herramientas facilitan la supervisión centralizada, la generación de alarmas, el análisis de tendencias y la optimización del desempeño operativo de las instalaciones. Dentro de este contexto tecnológico, Automated Logic Corporation (ALC) ofrece soluciones especializadas para la automatización de sistemas HVAC mediante controladores programables, instrumentación inteligente y plataformas avanzadas de supervisión como WebCTRL.

Por otra parte, la creciente necesidad de garantizar ambientes controlados en instalaciones de alta criticidad ha impulsado la adopción de sistemas de monitoreo y control cada vez más robustos y flexibles. La capacidad de supervisar variables ambientales en tiempo real y actuar oportunamente ante desviaciones operativas constituye un elemento fundamental para preservar la continuidad de servicio y mantener las condiciones requeridas por los procesos asociados.

Bajo esta perspectiva, la presente investigación surge durante el desarrollo de las pasantías profesionales realizadas en Cop's Electronics S.A., empresa dedicada al suministro e integración de soluciones tecnológicas para automatización de edificaciones y soluciones tecnológicas para infraestructuras críticas. A partir de información técnica suministrada por la organización y del acceso a recursos de hardware y software de la plataforma ALC disponibles en laboratorio, se plantea el diseño de una propuesta orientada al control automático de unidades manejadoras de aire mediante herramientas modernas de automatización y supervisión.

Asimismo, la investigación se enfoca en el diseño de una arquitectura de control basada en controladores OptiFlex de Automated Logic Corporation, integrados con sensores inteligentes y la plataforma WebCTRL, con el propósito de optimizar el manejo de variables críticas asociadas al acondicionamiento ambiental. Debido a las restricciones de acceso a la instalación objeto de estudio, el alcance del proyecto se limita al diseño, programación y validación funcional mediante simulación y pruebas desarrolladas en laboratorio, sin contemplar la implementación física sobre la infraestructura operativa.

De igual manera, desde el punto de vista académico, el trabajo se apoya en antecedentes relacionados con el monitoreo y control de variables ambientales en sistemas de climatización, así como en metodologías de diseño aplicadas a proyectos de automatización industrial y gestión de edificios. Esto permite integrar conocimientos adquiridos durante la formación en Ingeniería Mecatrónica en áreas como instrumentación, control automático, redes industriales, programación, supervisión y automatización de procesos.

Finalmente, el informe se estructura en diversos momentos que permiten desarrollar de forma ordenada cada una de las etapas de la investigación. El Momento Empresarial presenta la información general de la organización donde se realizan las pasantías, el Momento Problema expone la situación objeto de estudio y los objetivos planteados, el Momento Teórico reúne los fundamentos conceptuales que sustentan la propuesta, y el Momento Técnico desarrolla el diseño del sistema de control, la programación, la supervisión y las actividades de validación mediante simulación.

# CAPÍTULO I

## MOMENTO EMPRESARIAL

Cop’s Electronics, S.A. es una organización privada de capital venezolano con más de dos décadas de trayectoria ininterrumpida dentro del mercado nacional. Desde su fundación, se ha consolidado como una empresa dedicada primordialmente a la asesoría, diseño, desarrollo, instalación y mantenimiento técnico de proyectos tecnológicos de alta gama dentro de las áreas de sistemas de automatización de edificios, eficiencia energética, energías renovables, y sistemas integrales de seguridad electrónica y protección perimetral.

A lo largo de su historia operativa, la empresa ha ejecutado con éxito numerosas obras y proyectos a gran escala en todo el territorio nacional, lo que afianza sólidamente su gestión técnica y comercial. Sus soluciones tecnológicas están estrictamente dirigidas a la protección de infraestructuras pertenecientes a los sectores industriales, bancarios, comerciales, así como a importantes instituciones gubernamentales del país.

Como parte de su evolución comercial y adaptación continua frente a la demanda de nuevas tendencias de automatización, Cop’s Electronics, S.A. inició una alianza estratégica trascendental al convertirse en distribuidor autorizado y socio de soporte de Automated Logic Corporation (ALC) en Venezuela. ALC, una marca global líder en el diseño y manufactura de software y hardware para la industria de la automatización de edificios inteligentes, provee la plataforma WebCTRL y controladores como la línea OptiFlex. Esta acreditación permite a la empresa certificar un equipo técnico profesional altamente calificado para el diseño de Sistemas de Gestión de Edificios (BMS/BAS), fortaleciendo su posicionamiento en el mercado nacional para la modernización e integración de infraestructuras corporativas inteligentes.

Misión

Ofrecer productos innovadores y de alta calidad en sistemas operativos de seguridad electrónica y automatización integral de edificios, en función de satisfacer las necesidades y cubrir los requerimientos de nuestros clientes. Buscamos optimizar el funcionamiento, la eficiencia energética y el control de los distintos sistemas para garantizar la seguridad, el confort y la protección de su empresa.

Visión

Ser una organización líder en Venezuela con un alto potencial de comercialización, instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad electrónica y automatización inteligente. Así como también, disponer del equipo técnico profesional capacitado para atender, asesorar e integrar soluciones tecnológicas de vanguardia a nuestra distinguida clientela en tiempo oportuno.

Ubicación de la Empresa dentro del Contexto Socioeconómico

Cop's Electronics, S.A. se encuentra dentro del sector de servicios tecnológicos especializados, atendiendo una demanda creciente relacionada con la seguridad electrónica, la automatización de edificaciones y los sistemas de gestión de edificios (BMS). En un contexto donde las organizaciones requieren mejorar la supervisión, control y eficiencia de sus instalaciones, la empresa desarrolla soluciones orientadas a la integración de tecnologías que permiten optimizar la operación de infraestructuras críticas y comerciales.

En este sentido, sus actividades contribuyen a la modernización tecnológica de diversos sectores económicos mediante la implementación de sistemas de monitoreo, control y automatización, favoreciendo una gestión más eficiente de los recursos y una mayor confiabilidad de las instalaciones. De esta manera, la empresa participa en proyectos que demandan elevados niveles de disponibilidad, seguridad y continuidad operativa.

Asimismo, aunque su sede principal se encuentra ubicada en la Torre Lincoln, Piso 13, Avenida Las Acacias, Caracas, la empresa posee capacidad operativa para desarrollar proyectos y prestar soporte técnico en distintas regiones del país, ampliando el alcance de sus servicios y fortaleciendo su presencia dentro del mercado nacional.

Estructura Organizativa

La estructura organizativa de Cop's Electronics, S.A. responde a un modelo funcional y jerárquico que facilita la planificación, coordinación y ejecución de las actividades desarrolladas por la empresa. Esta distribución permite establecer líneas claras de autoridad y responsabilidad, favoreciendo la comunicación entre las áreas administrativas, operativas y técnicas.

En este sentido, la organización se encuentra conformada por unidades encargadas de la dirección estratégica, la gestión de proyectos y servicios, la coordinación de operaciones y la administración de recursos. Cada dependencia cumple funciones específicas que contribuyen al desarrollo eficiente de las actividades asociadas a la ejecución, supervisión y soporte de los proyectos atendidos por la empresa.

Asimismo, la estructura contempla la distribución del personal técnico en distintas regiones del país, lo que permite optimizar la atención de requerimientos operativos y brindar soporte especializado de manera oportuna. Esta organización favorece una mejor coordinación de los recursos humanos y técnicos disponibles, garantizando una respuesta eficiente ante las necesidades de los clientes y proyectos en ejecución.

Ubicación del Pasante dentro de la Empresa y Funciones de la Unidad

El pasante se encuentra adscrito al área de Operaciones de Cop's Electronics, S.A., unidad responsable de la ejecución y soporte técnico de los proyectos desarrollados por la empresa. Dentro de esta área se realizan actividades relacionadas con la instalación, configuración, mantenimiento y supervisión de sistemas de seguridad electrónica y automatización de edificaciones.

En este sentido, el pasante participa en actividades asociadas programación, configuración y evaluación de soluciones de automatización basadas en plataformas de control y supervisión.

Asimismo, el proyecto de pasantías se vincula directamente con las funciones de esta unidad al proponer el diseño de un sistema de control automático para unidades manejadoras de aire mediante tecnología ALC y supervisión WebCTRL, contribuyendo al desarrollo de soluciones orientadas al monitoreo y control de variables críticas en edificaciones.